## приложение 2
Приложение 4 к объявлению от 09.03.2023 года
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Место поставки
1 | Индикатор | Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов класс 4 "IPAC"-4 ПД 132/20 №500 снаружи упаковки | комп | 8 | 5125 | 41000 | со дня заключение договора до 31 декабря 2023 года по заявке заказчика | г. Тараз ул. Асанбай Аскарова 282
2 | Индикатор | Индикаторы воздушной стерилизации трех режимов (160С150.180С/60.200С/30 мин) химические интергрирующие одноразовые для визуального контроля соблюдения температуры и времени, снаружи упаковки. Класс 5. Стеритет-Вл-Винар №500 | комп | 5 | 5125 | 25625
3 | Индикатор | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации ИКВС-Медтест -180/60 №1000 снаружн. Упаковки | комп | 8 | 8500 | 68000
4 | Масло имерсионное | Тип А классическое для микроскопии | фл | 3 | 2150 | 6450
5 | Сульфосалициловая кислота 2 водная | Для анализа | кг | 0.25 | 12800 | 3200
6 | Лимонная кислота | Для анализа | кг | 0.25 | 7000 | 1750
7 | Рекомбибест | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgM к Treponema pallidum D1852 | наб | 1 | 63000 | 63000
Итого | [5 empty] | 209025
| Главный врач | Абдусаметов Д.М.